## Méretmennyiség
Tételkód | Tétel megnevezése |  | Mennyiség | Me
31 | Területelőkészítő munkák
31-11-10 | Hajlékony, vegyes vagy félmerev pályaszerkezet bontása, törmelék elszállításával | Helyszínrajz alapján: | 71.9025 | m3
31-13-100 | Szegélyek végleges elbontása: betonágyazattal törmelék elszállításával | Helyszínrajz alapján: | 238 | m
31-12-130 | Aszfaltburkolatok felső rétegének marása 200m2-nél nagyobb felületen, 2.0 cm vtg. felett - martaszfalt elszállításával | Helyszínrajz alapján: | 756.14 | m2
31-16-00-1 | Egyéb szerkezetek bontása, törmelék elszállításával - víznyelő akna elbontása bekötővezetékkel- | Helyszínrajz alapján: | 4 | db
31-21-10 | Bozót és cserjeirtás | Helyszínrajz alapján: | 7.5 | m2
32 | Földmunkák
32-11-10 | Humuszos termőföld leszedése mozgatva szállítással | Helyszínrajz alapján: | 193.3335 | m3
32-12-90 | Tükör készítés tömörítéssel | Helyszínrajz alapján: | 279.4 | m2
32-34-20 | Fagyvédő réteg készítése: homokos kavicsból készítve | Helyszínrajz alapján: | 85.926 | m3
32-35-20 | Padka és elválasztó sáv feltöltése -mechanikailag stabilizált- | Helyszínrajz alapján: | 27.8 | m3
32-41-200 | Humuszos termőföld terítés vízszintes felületen | Helyszínrajz alapján: | 224.05 | m2
33 | Útburkolatok
33-31-30 | Telepen kevert hidr. kötőanyagú stabilizációs alapréteg készítése: CKt j. keverékből | Helyszínrajz alapján: | 41.91 | m3
33-31-50 | AC 16 alap típusú aszfalt kötőréteg építése | Helyszínrajz alapján: | 33.8345 | m3
33-33-10 | AC 11 kopó típusú aszfalt kopóréteg építése | Helyszínrajz alapján: | 33.8345 | m3
33-62-13 | Burkolat készítése 6 cm vtg beton útburkolókőből /egyéb kivitelű,szines/ | Helyszínrajz alapján: | 279.4 | m2
33-62-19 | Ágyazati réteg készítése térkőburkolat alá | Helyszínrajz alapján: | 8.382 | m3
34 | Szegélyépítés
34-00-10 | Kiemelt szegély építése | Helyszínrajz alapján: | 182 | m
34-01-50 | Kiemelt vízvezetős szegély készítése /"K" szegély/ | Helyszínrajz alapján: | 83 | m
34-01-60 | Kerti és kerékpárúti szegély készítése | Helyszínrajz alapján: | 198 | m
4 | Vízépítés
41-90-100 | Meglévő aknafedlap, víznyelőrács, közműszerelvények szintbehelyezése | Helyszínrajz alapján: | 20 | db
42-10-10 | Keresztcsatorna építése KGPVC csőből: DN160 átmérővel | Helyszínrajz alapján: | 0 | m
42-11-241 | Víznyelőakna: előre gyártott elemekből | Helyszínrajz alapján: | 0 | db
70 | FORGALOMTECHNIKAI BERENDEZÉSEK
71 | Függőleges jelzések
71-01-100 | Közúti jelzőtáblák bontása, tsz együtt | Helyszínrajz alapján: | 3 | db
71-10-440 | Négyzet alakú jelzőtáblák tsz nélkül, 600x600, 750x750 mm HI | Helyszínrajz alapján: | 1 | db
71-10-340 | STOP jelzőtáblák tsz nélkül, 600, 750, mm HI | Helyszínrajz alapján: | 2 | db
71-10-240 | Kör alakú jelzőtáblák tsz nélkül, 600, 750, mm HI | Helyszínrajz alapján: | 1 | db
71-11-110 | Közúti jelzőtáblák tartóoszlopainak elhelyezése: 3.50 m h oszlop | Helyszínrajz alapján: | 4 | db
72 | Vízszintes jelzések
72-10-10 | Közúti útburkolati gépi jelek: tartós burkolatjel festéssel -(fehér) | Helyszínrajz alapján: | 0 | m2
72-10-20 | Közúti útburkolati kézi jelek: tartós burkolatjel festéssel - (fehér) | Helyszínrajz alapján: | 5.375 | m2
76 | Közúton folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalom szabályozása
76-03-1 | Kettő forgalmi sávos út forgalomkorlátozása | Helyszínrajz alapján | 1 | készl.
hossz
|  | m2 | m
Burkolat megerősítés marás + 2rtg. Aszfalt/MARÁS
676.69
új szerkezet
0
Járda meglévő burkolaton
0
Járda új szerkezet
279.4
parkoló
0
Kapubehajtó
0
Elbontandó szerkezet út
79.45
Elbontandó szerkezet járda
144.6

## Költségvetés
Tételkód | Tétel megnevezése | Mennyiség | Me | Egységár | Anyag egységár | Munkadíj egységár | Anyagár összeg | Munkadíj összeg | Összeg
31 | Területelőkészítő munkák
31-11-10 | Hajlékony, vegyes vagy félmerev pályaszerkezet bontása, törmelék elszállításával | 71.9025 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31-13-100 | Szegélyek végleges elbontása: betonágyazattal törmelék elszállításával | 238 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31-12-130 | Aszfaltburkolatok felső rétegének marása 200m2-nél nagyobb felületen, 2.0 cm vtg. felett - martaszfalt elszállításával | 756.14 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31-16-00-1 | Egyéb szerkezetek bontása, törmelék elszállításával - víznyelő akna elbontása bekötővezetékkel- | 4 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31-21-10 | Bozót és cserjeirtás | 7.5 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Területelőkészítő munkák összesen: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
32 | Földmunkák
32-11-10 | Humuszos termőföld leszedése mozgatva szállítással | 193.3335 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32-12-90 | Tükör készítés tömörítéssel | 279.4 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32-34-20 | Fagyvédő réteg készítése: homokos kavicsból készítve | 85.926 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32-35-20 | Padka és elválasztó sáv feltöltése -mechanikailag stabilizált- | 27.8 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32-41-200 | Humuszos termőföld terítés vízszintes felületen | 224.05 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Földmunkák összesen: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
33 | Útburkolatok
33-31-30 | Telepen kevert hidr. kötőanyagú stabilizációs alapréteg készítése: CKt j. keverékből | 41.91 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33-31-50 | AC 16 alap típusú aszfalt kötőréteg építése | 33.8345 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33-33-10 | AC 11 kopó típusú aszfalt kopóréteg építése | 33.8345 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33-62-13 | Burkolat készítése 6 cm vtg beton útburkolókőből /egyéb kivitelű,szines/ | 279.4 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33-62-19 | Ágyazati réteg készítése térkőburkolat alá | 8.382 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Útburkolatok összesen: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
34 | Szegélyépítés
34-00-10 | Kiemelt szegély építése | 182 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34-01-50 | Kiemelt vízvezetős szegély készítése /"K" szegély/ | 83 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34-01-60 | Kerti és kerékpárúti szegély készítése | 198 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Szegélyépítés összesen: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Vízépítés
41-90-100 | Meglévő aknafedlap, víznyelőrács, közműszerelvények szintbehelyezése | 20 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
42-10-10 | Keresztcsatorna építése KGPVC csőből: DN160 átmérővel | 18 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
42-11-241 | Víznyelőakna: előre gyártott elemekből | 0 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Vízépítés összesen: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
70 | FORGALOMTECHNIKAI BERENDEZÉSEK
71 | Függőleges jelzések
71-01-100 | Közúti jelzőtáblák bontása, tsz együtt | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71-10-440 | Négyzet alakú jelzőtáblák tsz nélkül, 600x600, 750x750 mm HI | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
71-10-340 | STOP jelzőtáblák tsz nélkül, 600, 750, mm HI | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
71-10-240 | Kör alakú jelzőtáblák tsz nélkül, 600, 750, mm HI | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
71-11-110 | Közúti jelzőtáblák tartóoszlopainak elhelyezése: 3.50 m h oszlop | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Vízszintes jelzések
72-10-10 | Közúti útburkolati gépi jelek: tartós burkolatjel festéssel -(fehér) | 0 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
72-10-20 | Közúti útburkolati kézi jelek: tartós burkolatjel festéssel - (fehér) | 5.375 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Közúton folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalom szabályozása
76-03-1 | Kettő forgalmi sávos út forgalomkorlátozása | 1 | készlet |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Forgalomtechnikai berendezések összesen: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Főösszesítő
Megnevezés | Teljes anyagdíj | Teljes munkadíj | Teljes költség
Területelőkészítő munkák | 0 | 0 | 0
Földmunkák | 0 | 0 | 0
Útburkolatok | 0 | 0 | 0
Szegélyépítés | 0 | 0 | 0
Vízépítés | 0 | 0 | 0
Forgalomtechnikai berendezések | 0 | 0 | 0
Építmény nettó összege: | 0 | 0 | 0
27% ÁFA | 0 | 0 | 0
Építmény bruttó összege: | 0 | 0 | 0